e l e c t r obo mb a s y  accesorios

FA.26DIC. V1

SWPS1-1500

ELECTROBOMBA

PISCINA AUTOCEBANTE

# 1,5 HP

CÓD. 1030 11475

Potencia 1,10kW/1,5HP	Voltaje 220V Succión/Descarga 1½” x 1½”

Flujo Máx 390L/min Peso 9,8kg

| Q | M3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| H(M) |  | 17,5 | 17,2 | 16,2 | 15,7 | 15 | 12 | 10 | 8 | 4 | - |

| Motor | Tipo Voltaje Frecuencia Potencia Fase Aislamiento Protección Bobinado | 2 polos, inducción 220V 50Hz 1,10kW/1,5HP Monofásico Clase B IP 44 Incluye protector térmico |
| --- | --- | --- |
| Bomba | Altura Máxima Flujo Máximo Succión Máxima Diámetro Succión Diámetro Descarga | 24m.c.a. 390L/min 17,5m 1½” 1½” |
| Materiales | Cuerpo bomba Impulsor Tapa de inspeccion Prefiltro Eje de rotor Sello Mecánico Bobinado | Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio Acrílico reforzado transparente Canastillo reforzado Acero inoxidable Grafito-Cerámico-NBR Cobre |
| Condiciones | T° de Líquido hasta | 5º a 50º |
| de Operación | T° de Ambiente hasta Máxima Presión de Trabajo | 40º 3bar |