## BHFM6AR

ELECTROBOMBA SUPERFICIE CENTRÍFUGA GRAN CAUDAL

# MONOFÁSICO – 3HP

CÓD. 1050 10422

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

Las bombas centrífugas de gran caudal BERCATTI están pensadas para el traslado de grandes volúmenes de agua con bajos requerimientos de presión. Ideales para sistemas de trasvasije y riego.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Unidad | Voltaje | 220V - 50Hz |
| --- | --- | --- |
| Motriz | Potencia | 1,5HP / 1,1kW |
|  | Amperaje | 6A |
|  | Grado Aislación | Clase B |
|  | Grado Protección | IP44 |

| Unidad | Succión x descarga | 4” x 4” |
| --- | --- | --- |
| Hidráulica | Caudal Máximo Altura Máxima | 1208L/min 18,1mca |
|  | Succión Máxima | 7m |
|  | Presión máxima de trabajo | 1,8Bar |

Impulsor de Cobre.

Dimensiones

Producto L x An x Al Embalaje L x An x Al Peso Producto

Peso Producto Embalado Tipo Embalaje

47 x 25 x 32cm

49 x 27 x 34cm 39kg

41kg

Caja madera

Bobinado de motor 100% cobre.

Succión x descarga: 4” x 4” Caudal máximo: 1000L/min

Altura Máxima: 15mca

Eje de motor de acero inoxidable.

CC.01/2021.V1

| M3 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/min | - | 167 | 333 | 500 | 667 | 833 | 1.000 |
| H(m) | 15 | 14,5 | 14 | 13 | 10 | 6 | 4 |

Succión Máxima: 7m