## BHFM6B

ELECTROBOMBA SUPERFICIE CENTRÍFUGA GRAN CAUDAL

# MONOFÁSICO – 2HP

CÓD. 1050 10420

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

Las bombas centrífugas de gran caudal BERCATTI están pensadas para el traslado de grandes volúmenes de agua con bajos requerimientos de presión. Ideales para sistemas de trasvasije y riego.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Unidad | Voltaje | 220V - 50Hz |
| --- | --- | --- |
| Motriz | Potencia | 2HP / 1,5kW |
|  | Amperaje | 7,7A |
|  | Grado Aislación | Clase B |
|  | Grado Protección | IP44 |

| Unidad | Succión x descarga | 3” x 3” |
| --- | --- | --- |
| Hidráulica | Caudal Máximo Altura Máxima | 983L/min (59m³/h) 14,5mca |
|  | Succión Máxima | 7m |
|  | Presión máxima de trabajo | 1,4Bar |

Impulsor de Cobre.

Dimensiones

Producto L x An x Al Embalaje L x An x Al Peso Producto

Peso Producto Embalado Tipo Embalaje

43 x 25 x 32cm

45 x 27 x 34cm 31kg

33 kg

Caja madera

Bobinado de motor 100% cobre.

Succión x descarga: 3” x 3” Caudal máximo: 983L/min

Altura Máxima: 14,5mca

Eje de motor de acero inoxidable.

OS.02/23.V3

Succión Máxima: 7m