## QB80B

ELECTROBOMBA SUPERFICIE PERIFÉRICA

# MONOFÁSICO – 1HP

CÓD. 1050 10411

Las bombas periféricas BERCATTI son adecuadas para la impulsión de aguas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

limpias donde se necesite no sólo caudal, sino que también una presión adecuada.

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

Ideales para suministrar agua para consumo doméstico, riego con aspersores u otros procesos de irrigación.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante dos años desde su fecha de adquisición

Unidad Motriz

Voltaje Potencia Amperaje Grado Aislación

Grado Protección

220V - 50Hz

1HP / 0,75kW

4A

Clase B IP44

| Unidad | Succión x descarga | 1” x 1” |
| --- | --- | --- |
| Hidráulica | Caudal Máximo Altura Máxima | 60L/min 50mca |
|  | Succión Máxima | 7m |
|  | Presión máxima de trabajo | 6,3Bar |

Bobinado de motor 100% cobre.

Eje de motor de acero inoxidable.

Impulsor de bronce.

Dimensiones

Producto L x An x Al Embalaje L x An x Al Peso Producto

Succión x descarga: 1” x 1” Caudal máximo: 60L/min

Peso Producto Embalado Tipo Embalaje

30 x 14,1 x 17,6cm

32 x 16 x 20cm 10kg

14kg

Caja madera

CC.01/2021.V1

| M3 | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| H(m) | 50 | 56 | 40 | 32 | 23 | 12 | 0 |

Succión Máxima: 7m

Altura Máxima: 50mca