OS.15DIC21.V1

DG3000

GENERADOR DE RESPALDO GASOLINA/GLP/GN 2,8 KVA

SKU. 6000 00630

| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230V Frecuencia 50Hz Fases Monofásico Corriente Nominal 11 A (GLP) - 7 A (GN) Potencia Nominal 2,5 kW/ kVA (Gasolina / GLP) 1,5 kW/ kVA (GN) Potencia Máxima 2,8 kW/ kVA (Gasolina / GLP) 1,8 kW/ kVA (GN) Regulación de Voltaje AVR Factor Potencia 1 (coseno de φ) |
| --- | --- |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro Alarmas Aceite |
|  | Conexiónes 2 x 220V / 16A |
|  | Bornera - |
|  | Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V DC/8,3A |
|  | Accesorios Enchufes Macho - Cables - Herramientas - Manual |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilíndrico, 4 Tiempos

NOTA:  LAS  IMÁGENES  E  ILUSTRACIONES,  FUERON  ELABORADOS  CON FINES  ILUSTR ATIVOS,  NO  CONSTITUYENDO  NECESARIAMENTE  UNA  REPRESEN TACIÓN  EXACTA  DE  LA  REALIDAD.

-

Por Aire

-

Natural 3.000rpm

Eléctrica y Manual Plomo - Ácido

12V - 6A

96dB(A)/7m

COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Gas / Gasolina

- 15L

11h (tanque GLP) / 18 (balón de 15Kg)

ACEITE	Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 61x47x46cm |
| --- | --- |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 62x47x47cm |
|  | Peso Vacío 48kg |
|  | Peso Lleno 63,6kg |

0,6L

D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N