OS.16DIC21.V1

GO22G

GENERADOR DE RESPALDO GASOLINA 2,2 KVA

SKU. 1030 11672

UNIDAD GENERADORA

Voltaje Frecuencia Fases

Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia

220V

50Hz

NOTA:  LAS  IMÁGENES  E  ILUSTRACIONES,  FUERON  ELABORADOS  CON FINES  ILUSTR ATIVOS,  NO  CONSTITUYENDO  NECESARIAMENTE  UNA  REPRESEN TACIÓN  EXACTA  DE  LA  REALIDAD.

Monofásico 9,1A

2kW / 2kVA

2,2kW / 2,2kVA AVR

- (coseno de φ)

PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS

Medidores Agrupados Alarmas

Conexiónes Bornera

Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios

Voltímetro - Horómetro - Frecuenciometro - Rpm Aceite

- salidas 220V/16A

-

12V DC/8,3A

Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Juego de Llaves

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilíndrico, 4 Tiempos 70x55mm

Por Aire 9+-0,2

Natural

3.000rpm Manual

-

- 74dB(A)/7m

COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Gasolina

0,84L/kWh (70% carga) 18L

15h

ACEITE	Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 65x54x52cm |
| --- | --- |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 60x44x49cm |
|  | Peso Vacío 48kg |
|  | Peso Lleno 66,6kg |

0,55L

D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N