OS.15DIC21.V1

GO70GE

GENERADOR DE RESPALDO GASOLINA 6,5 KVA

SKU. 1030 11674

| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 220V Frecuencia 50Hz Fases Monofásico Corriente Nominal 27,3A Potencia Nominal 6kW / 6kVA Potencia Máxima 6,5kW / 6,5kVA Regulación de Voltaje AVR Factor Potencia 1 (coseno de φ) |
| --- | --- |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro Alarmas Aceite |
|  | Conexiónes 1 salidas 220V/16A - 1 salida industrial 220V/32A |
|  | Bornera - |
|  | Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V DC/8,3A |
|  | Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilíndrico, 4 Tiempos 90x66mm

NOTA:  LAS  IMÁGENES  E  ILUSTRACIONES,  FUERON  ELABORADOS  CON FINES  ILUSTR ATIVOS,  NO  CONSTITUYENDO  NECESARIAMENTE  UNA  REPRESEN TACIÓN  EXACTA  DE  LA  REALIDAD.

Por Aire 8,5:1

Natural 3.000rpm

Eléctrica / Manual Litio

12V - 9A

74dB(A)/7m

COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible

| Autonomía 8h |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACEITE Tipo de Aceite 15W-40 Capacidad Carter de Aceite 1,1L |  |  |
| DIMENSIONES Y PESO | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 76x60x60cm Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 73x57x58cm Peso Vacío 92kg |  |
|  | Peso Lleno 119,1kg |  |

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible

Gasolina

2,45L/kWh (70% carga) 28L

D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N