OS.16DIC21.V1

GO30D

GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 3 KVA

SKU. 1030 11277

| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230V Frecuencia 50Hz Fases Monofásico Corriente Nominal 12,1A Potencia Nominal 2,8kW / 2,8kVA Potencia Máxima 3,0kW / 3,0kVA Regulación de Voltaje AVR Factor Potencia 1 (coseno de φ) |
| --- | --- |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltímetro - Horómetro - Frecuenciómetro Alarmas Aceite |
|  | Conexiónes 2 salidas AC 230V |
|  | Bornera - |
|  | Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V DC/8,3A |
|  | Accesorios Juego de Herramientas - Enchufes Machos - Juego de llaves |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilindrico, 4 Tiempos 78x62mm

NOTA:  LAS  IMÁGENES  E  ILUSTRACIONES,  FUERON  ELABORADOS  CON FINES  ILUSTR ATIVOS,  NO  CONSTITUYENDO  NECESARIAMENTE  UNA  REPRESEN TACIÓN  EXACTA  DE  LA  REALIDAD.

Por Aire 20:1

Natural 3.000rpm Manual

-

- 74dB(A)/7m

COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible

Consumo de Combustible

Diesel

0,73L/kWh (70% carga)

D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N

|  | Capacidad Estanque Combustible Autonomía | 12,5L 12h |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACEITE | Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite | 15W-40 1L |  |
| DIMENSIONES Y PESO | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 70x51x58cm Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 72x52x79cm Peso Vacío 70kg |  |  |
|  | Peso Lleno 83,5kg |  |  |