OS.15DIC21.V1

GO65DE

GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 6,5 KVA

SKU. 1030 11278

| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230V Frecuencia 50Hz Fases Monofásico Corriente Nominal 26A Potencia Nominal 6kW / 6kVA Potencia Máxima 6,5kW / 6,5kVA Regulación de Voltaje AVR Factor Potencia 1 (coseno de φ) |
| --- | --- |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltímetro - Horómetro - Frecuenciómetro Alarmas Aceite |
|  | Conexiónes 2 salidas AC 230V |
|  | Bornera - |
|  | Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V DC/8,3A |
|  | Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilindrico, 4 Tiempos 92x75mm

NOTA:  LAS  IMÁGENES  E  ILUSTRACIONES,  FUERON  ELABORADOS  CON FINES  ILUSTR ATIVOS,  NO  CONSTITUYENDO  NECESARIAMENTE  UNA  REPRESEN TACIÓN  EXACTA  DE  LA  REALIDAD.

Por Aire 19,5:1

Natural 3.000rpm Elétrica / Manual Plomo - Ácido 12V - 36A

74dB(A)/7m

COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Diesel

1,75L/kWh (70% carga) 12,5L

5h

ACEITE	Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 78x60x60cm |
| --- | --- |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 73x57x58cm |
|  | Peso Vacío 125kg |
|  | Peso Lleno 138,9kg |

1,4L