| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230V Frecuencia 50Hz Fases Monofásico Corriente Nominal 47,8A Potencia Nominal 11kW / 11kVA Potencia Máxima 12kW / 12kVA Regulación de Voltaje AVR Factor Potencia 1 (coseno de φ) |
| --- | --- |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltímetro - Carga (Kw) - Amperímetro - Horómetro - Rpm Alarmas Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura |
|  | - Parada de Emergencia - Mantención Conexiónes 2 enchufes 250V / 30A Bornera Si Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V / 8,3A Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas |

# UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

# Bicilíndrico en V, 4 Tiempos 92x75mm

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

Por Aire 20:1

# Natural 3.000rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 36A

74dB(A)/7m

COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

# Diesel

2,2L/kWh (70% carga) 25L

# 8h

ACEITE	Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

# 15W-40

| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 117x70x88cm |
| --- | --- |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 110x65x78cm |
|  | Peso Vacío 260kg |
|  | Peso Lleno 287,8kg |

2,8L

GS1200D

GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 12 KVA

SKU. 1030 11281

D I V I S I ÓN GENE R A CI Ó N

FCS.05JUL21.V1