| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230V Frecuencia 50Hz Fases Monofásico Corriente Nominal 39,1A Potencia Nominal 9kW / 9kVA Potencia Máxima 10kW / 10kVA Regulación de Voltaje AVR Factor Potencia 1 (coseno de φ) |
| --- | --- |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltímetro - Carga - Amperímtero - Horómetro - Rpm Alarmas Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura |
|  | - Parada de Emergencia - Mantención Conexiónes 3 enchufes 250V / 30A Bornera Si Salida DC (Voltaje/Corriente) - Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Capacidad Refrigerante Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Bicilíndrico en V, 4 Tiempos 80x79mm

NOTA:  LAS  IMÁGENES  E  ILUSTRACIONES,  FUERON  ELABORADOS  CON FINES  ILUSTR ATIVOS,  NO  CONSTITUYENDO  NECESARIAMENTE  UNA  REPRESEN TACIÓN  EXACTA  DE  LA  REALIDAD.

Por Agua 1 - 4,5L

20:1

Natural 3.000rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 36A

72dB(A)/7m

COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible

Diesel

2,53L/kWh (70% carga) 25L

|  | Autonomía | 6,9h |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACEITE | Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite | 15W-40 2,27L |  |
| DIMENSIONES Y PESO | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 123x69x95cm Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 135x65x76cm Peso Vacío 325kg |  |  |
|  | Peso Lleno 352,27kg |  |  |

GS12D

GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 10 KVA

SKU. 3050 11008

D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N

OS.15DIC21.V1