OS.15DIC21.V1

GS700D

GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 5,5 KVA

SKU. 3050 11003

| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230V Frecuencia 50Hz Fases Monofásico Corriente Nominal 21,7A Potencia Nominal 5kW / 5kVA Potencia Máxima 5,5kW / 5,5kVA Regulación de Voltaje AVR Factor Potencia 1 (coseno de φ) |
| --- | --- |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro Alarmas Aceite |
|  | Conexiónes 2 enchufes hembra 250V/30A |
|  | Bornera - |
|  | Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V DC/8,3A |
|  | Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilíndrico, 4 Tiempos 88x75mm

NOTA:  LAS  IMÁGENES  E  ILUSTRACIONES,  FUERON  ELABORADOS  CON FINES  ILUSTR ATIVOS,  NO  CONSTITUYENDO  NECESARIAMENTE  UNA  REPRESEN TACIÓN  EXACTA  DE  LA  REALIDAD.

Por Aire 19:1

Natural 3.000rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 30A

72dB(A)/7m

COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Diesel

1,45L/kWh (70% carga) 14,5L

7h

ACEITE	Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 100x57x77cm |
| --- | --- |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 92x55x75cm |
|  | Peso Vacío 165kg |
|  | Peso Lleno 186,2kg |

1,7L

D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N