| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 230V - 400V Frecuencia 50Hz Fases Trifásico Corriente Nominal 23,1A Potencia Nominal 13kW / 16kVA Potencia Máxima 14kW / 18kVA Regulación de Voltaje AVR Factor Potencia 0,8 (coseno de φ) |
| --- | --- |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presion Aceite - Temperatura Alarmas Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura |
|  | - Parada De Emergencia - Mantención Conexiónes - Bornera Si Salida DC (Voltaje/Corriente) - Accesorios Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Juegos de |
|  | Llaves |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Capacidad Refrigerante Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos 85x95mm

NOTA:  LAS  IMÁGENES  E  ILUSTRACIONES,  FUERON  ELABORADOS  CON  FINES  ILUSTR ATIVOS,  NO  CONSTITUYENDO  NECESARIAMENTE  UNA  REPRESEN TACIÓN  EXACTA  DE  LA  REALIDAD.

Por Agua 4 - 7,9L

18:1

Natural 1.500rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 45A

70dB(A)/7m

COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía

Diesel

3,73L/kWh (70% carga) 73L

22,5h

ACEITE	Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40

| DIMENSIONES | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 190x88x118cm |
| --- | --- |
| Y PESO | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 177x86x116cm |
|  | Peso Vacío 700kg |
|  | Peso Lleno 795,5kg |

5,5L

GSS18D3

GENERADOR DE USO CONTINUO DIESEL 18 KVA

SKU. 3050 11011

D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N

OS.15DIC21.V1