OS.10ENE23.V1

IG1000XT

GENERADOR DE RESPALDO GASOLINA 1 KVA

SKU. 1030 11695

| UNIDAD GENERADORA | Voltaje 220V Frecuencia 50Hz Fases Monofásico Corriente Nominal 4,1A Potencia Nominal 0,9kW / 0,9kVA Potencia Máxima 1kW / 1kVA Regulación de Voltaje INVERTER Factor Potencia 1 (coseno de φ) |
| --- | --- |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura Alarmas Aceite - Sobrecarga |
|  | Conexiónes 1 X Hembra Shuko 250V / 16A |
|  | Bornera - |
|  | Salida DC (Voltaje/Corriente) 12V DC/8,3A |
|  | Accesorios Enchufe Macho - Manual - Juego de Llaves |

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración

Relación de Compresión Aspiración

Velocidad de Giro Partida

Tipo de Bateria Batería

Nivel de Ruido

Monocilindrico, 4 Tiempos 43,5x35,8mm

NOTA:  LAS  IMÁGENES  E  ILUSTRACIONES,  FUERON  ELABORADOS  CON FINES  ILUSTR ATIVOS,  NO  CONSTITUYENDO  NECESARIAMENTE  UNA  REPRESEN TACIÓN  EXACTA  DE  LA  REALIDAD.

Por Aire 7,6:1

Natural 5.000rpm Manual

-

-

54 - 59dB(A)/7m

COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible

|  | Autonomía | 5,3h |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACEITE | Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite | 15W-40 0,3L |  |
| DIMENSIONES Y PESO | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 51x30x44cm Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) 49x42x27cm Peso Vacío 14kg |  |  |
|  | Peso Lleno 17,9kg |  |  |

Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible

Gasolina

0,48L/kWh (70% carga) 3,8L

D I V I S I Ó N G E N E R A C I Ó N