MOTOBOMBA

Motobomba 4x4 WULKAN Strong WK-WP-4X4

Succión, descarga por diámetro: 4 Pulgadas Tipo de motor: Motor Diesel, cilindro 4 Tiempos, refrigerado por Aire

Partida Eléctrica

Máxima capacidad: 64m³/h Elevación de la bomba: 25 Mts Caudal Máxima: 1600 Lts x minuto Peso neto: 65 Kg

Dimensiones: Largo 675mm/Ancho 500mm/Alto 620mm Potencia en HP: 7.5kW/10HP

Desplazamiento: 418cc

Velocidad: 3600 rpm

Garantía 6 meses