## DWP150FLE

MOTOBOMBA 6" GRAN CAUDAL

# DIESEL - MOTOR 16,8HP

CÓD. 1030 10873

La motobomba DWP150FLE POWER PRO posee un poderoso motor de 16,8HP

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

que permite evacuar agua con sólidos en suspensión, ideales para actividades

relacionadas en la construcción, trabajos de achique o inundaciones de sótanos u otros espacios confinados.

DIVISIÓn AGRÍCOLA

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC

Unidad Motriz

Tipo Motor Refrigeración Nivel de Ruido Partida Autonomía

Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Por Aire

82dB(A)/7 m Eléctrica 12V

> 10h

Incluye acoples tipo espiga, fijaciones y set de herramientas

Tanque de Combustible con capacidad de 30L

| Unidad | Diámetros Entrada y Salida | 6” |
| --- | --- | --- |
| Hidráulica | Flujo Máximo | 2167L/min |
|  | Altura Levante máxima | 18m |
|  | Altura succión máxima | 6m |

Dimensiones Largo x Ancho x Alto Peso

100 x 66 x 88cm 150kg

CC.07/2020.V1

| Q | M3/h | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L/mlm | 0 | 333 | 667 | 1.000 | 1.333 | 1.667 | 2.000 | 2.167 |
| H(M) |  | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 8 | 5 | 2 |

Partida Eléctrica 12V

Marco estructural resistente que reduce la vibración y ruedas que facilitan el traslado