## DWP20F

MOTOBOMBA 2" ALTA PRESIÓN

# DIESEL - MOTOR 6,7HP

cód. 1030 10691

La motobomba DWP20F POWER PRO posee un poderoso motor de 6,7HP

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

que permite evacuar agua con sólidos en suspensión, ideales para actividades

DIVISIÓN MOTOBOMBAS

relacionadas en la construcción, trabajos de achique o inundaciones de sótanos u otros espacios confinados.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC

Unidad Motriz

Tipo Motor Refrigeración Nivel de Ruido Partida Autonomía

Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Por Aire

76dB(A)/7 m Manual

> 2h

Incluye acoples tipo espiga, fijaciones y set de herramientas

Tanque de Combustible con capacidad de 3,5L

Partida Manual

Marco estructural ligero y resistente, que facilita el traslado y reduce la vibración

| Unidad | Diámetros Entrada y Salida | 2” |
| --- | --- | --- |
| Hidráulica | Flujo Máximo | 332L/min |
|  | Altura Levante máxima | 75m |
|  | Altura succión máxima | 8m |

Dimensiones Largo x Ancho x Alto Peso

56 x 46 x 57cm 28kg

CC.07/2020.V1

| Q | M3/h | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L/mlm | 0 | 83 | 167 | 250 | 333 | 367 |
| H(M) |  | 75 | 72 | 60 | 50 | 30 | 10 |